## Справочные данные
Код | Наименование | Краткое наименование | Наименование для печати | Размерность | Код UCUM | Коэффициент пересчета | Код единицы измерения для пересчета | Единица измерения для пересчета
34 | Микрометр в минуту | мкм/мин | мкм/мин | Линейная скорость | um/min | 10^-6/60 | 29 | м/с
156 | 10^3 Международных единиц в миллилитре | кМЕ/мл | кМЕ/мл | Условные единицы в объеме | k[IU]/ml | 10^6 | 150 | МЕ/л
78 | Пикограмм в пиколитре | пг/пл | пг/пл | Массовая концентрация | pg/pl | 1 | 60 | г/л
424 | Тысяча единиц действия в грамме | тыс. ЕД/г | тыс. ЕД/г | Условные единицы на массу |  | 10^3 | 423 | ЕД/г
56 | Нормализованное отношение | норм. отн. | норм. отн. | Отношение |  | 1 | 56 | норм. отн.
489 | Микрограмм на дозу | мкг/доз | мкг/доз | Масса на условную единицу |  | 10^6 | 487 | г/доз
217 | Миллимоль в секунду | ммоль/с | ммоль/с | Молярная скорость | mmol/s | 10^-3 | 213 | моль/с
306 | Количество в миллилитре | 1/мл | 1/мл | Количество в объеме | 1/ml | 10^3 | 304 | 1/л
389 | Количество копий в миллилитре | копий/мл | копий/мл | Количество в объеме | 1/ml | 1 | 306 | 1/мл
358 | Стокс | Ст | Ст | Кинематическая вязкость | St | 1 | 358 | Ст
197 | Миллимоль в миллилитре | ммоль/мл | ммоль/мл | Молярная концентрация | mmol/ml | 1 | 192 | моль/л
211 | Пикомоль в нанолитре | пмоль/нл | пмоль/нл | Молярная концентрация | pmol/nl | 10^-3 | 192 | моль/л
189 | Микромоль | мкмоль | мкмоль | Количество вещества (моль) | umol | 10^-6 | 187 | моль
400 | Логарифм генетического эквивалента в 10^5 клеток | log ГЭ/10^5 клеток | log ГЭ/10^5 клеток | Логарифм отношения количеств |  | 1 | 400 | log ГЭ/10^5 клеток
198 | Микромоль в литре | мкмоль/л | мкмоль/л | Молярная концентрация | umol/l | 10^-6 | 192 | моль/л
138 | 10^3 Единиц в литре | кЕд/л | кЕд/л | Условные единицы в объеме | kU/l | 10^3 | 134 | Ед/л
294 | 10^2 штук | 10^2 | 10^2 | Количество | 10*2 | 10^2 | 293 | 1
302 | 10^-9 штук | 10^-9 | 10^-9 | Количество | 10*-9 | 10^-9 | 293 | 1
186 | Единица в микрограмме гемоглобина | Ед/мкг гемоглобина | Ед/мкг гемоглобина | Условные единицы на массу | U/ug | 10^6 | 177 | Ед/г
434 | Капля | кап | кап | Объем | [drp] | 5*10^-5 | 14 | л
49 | Микролитр в сутки | мкл/сут | мкл/сут | Объемная скорость | ul/d | 10^-6/86400 | 38 | л/с
218 | Миллимоль в минуту | ммоль/мин | ммоль/мин | Молярная скорость | mmol/min | 10^-3/60 | 213 | моль/с
292 | Миллиосмоль на килограмм | мОсм/кг | мОсм/кг | Осмоляльность | mosm/kg | 10^-6 | 289 | Осм/г
13 | Пикограмм | пг | пг | Масса | pg | 10^-12 | 8 | г
373 | Единица ISAC | ISU-E | ISU-E | Условные единицы |  | 1 | 373 | ISU-E
133 | 10^-12 Единиц | 10^-12 Ед | Ед/10^12 | Условные единицы | 10*-12.U | 10^-12 | 128 | Ед
175 | Международная единица в сутки | МЕ/сут | МЕ/сут | Условные единицы за время | [IU]/d | 1/86400 | 172 | МЕ/с
479 | Международная единица антитромботического действия в миллилитре | анти-Xa МЕ/мл | анти-Xa МЕ/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^3 | 478 | анти-Xa МЕ/л
323 | 10^9/дл | 10^9/дл | 10^9/дл | Количество в объеме | 10*9/dl | 10^10 | 304 | 1/л
497 | Антитоксическая единица на дозу | АЕ/доз | АЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 497 | АЕ/доз
268 | Миллиграмм в миллилитре в час | мг/мл/ч | мг/мл/ч | Массовая каталитическая активность в объеме | mg/(ml.h) | 1 | 267 | г/л/ч
255 | Наномоль в грамме | нмоль/г | нмоль/г | Молярное содержание | nmol/g | 10^-9 | 248 | моль/г
469 | Тысяча туберкулиновых единиц | тыс. ТЕ | тыс. ТЕ | Условные единицы |  | 10^3 | 468 | ТЕ
449 | Миллион колониеобразующих единиц | млн. КОЕ | млн. КОЕ | Условные единицы |  | 10^6 | 448 | КОЕ
141 | 10^3 Единиц в микролитре | кЕд/мкл | кЕд/мкл | Условные единицы в объеме | kU/ul | 10^9 | 134 | Ед/л
257 | Наномоль в микрограмме | нмоль/мкг | нмоль/мкг | Молярное содержание | nmol/ug | 10^-3 | 248 | моль/г
361 | Миллисименс на сантиметр | мСм/см | мСм/см | Удельная электропроводность | mS/cm | 10^-3 | 360 | См/см
115 | Микрограмм в 12 часов | мкг/12ч | мкг/12ч | Массовая скорость | ug/(12.h) | 10^-6/43200 | 102 | г/с
101 | Микрограмм в грамме креатинина | мкг/г креатинина | мкг/г креатинина | Массовое отношение | ug/g | 10^-3 | 89 | г/кг
53 | Процент | % | % | Отношение | % | 1 | 53 | %
245 | Наномоль в моле креатинина | нмоль/моль креатинина | нмоль/моль креатинина | Молярное отношение | nmol/mol | 10^-6 | 233 | ммоль/моль
163 | 10^-6 Международных единиц в децилитре | мкМЕ/дл | мкМЕ/дл | Условные единицы в объеме | u[IU]/dl | 10^-5 | 150 | МЕ/л
428 | Миллион международных единиц в миллилитре | млн. МЕ/мл | млн. МЕ/мл | Условные единицы в объеме | M[IU]/ml | 10^9 | 150 | МЕ/л
19 | Пиколитр | пл | пл | Объем | pl | 10^-12 | 14 | л
381 | Количество копий | копий | копий | Количество | 1 | 1 | 293 | 1
196 | Миллимоль в децилитре | ммоль/дл | ммоль/дл | Молярная концентрация | mmol/dl | 10^-2 | 192 | моль/л
225 | Наномоль в секунду | нмоль/с | нмоль/с | Молярная скорость | nmol/s | 10^-9 | 213 | моль/с
407 | Миллион единиц действия | млн. ЕД | млн. ЕД | Условные единицы |  | 10^6 | 405 | ЕД
494 | Единица действия на дозу | ЕД/доз | ЕД/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 494 | ЕД/доз
334 | Количество в поле зрения | 1/поле зр. | 1/поле зр. | Количество в поле зрения | [LPF] | 1 | 334 | 1/поле зр.
280 | Миллимоль в литре в сутки | ммоль/л/сут | ммоль/л/сут | Каталитическая активность в объеме | mmol/(l.d) | 10^-3/24 | 271 | моль/л/ч
506 | Литр в литре | л/л | л/л | Отношение объемов |  | 1 | 472 | л/л
83 | Грамм-процент | г% | г% | Массовое содержание | g% | 10 | 60 | г/л
362 | Микросименс на сантиметр | мкСм/см | мкСм/см | Удельная электропроводность | uS/cm | 10^-6 | 360 | См/см
450 | Миллиард колониеобразующих единиц | млрд. КОЕ | млрд. КОЕ | Условные единицы |  | 10^9 | 448 | КОЕ
491 | Миллилитр на дозу | мл/доз | мл/доз | Объем на условную единицу |  | 10^-3 | 490 | л/доз
425 | Единица действия в литре | ЕД/л | ЕД/л | Условные единицы в объеме |  | 1 | 425 | ЕД/л
503 | Флокулирующая единица на дозу | Lf/доз | Lf/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 503 | Lf/доз
159 | 10^-3 Международных единиц в децилитре | мМЕ/дл | мМЕ/дл | Условные единицы в объеме | m[IU]/dl | 10^-2 | 150 | МЕ/л
315 | 10^3/пл | 10^3/пл | 10^3/пл | Количество в объеме | 10*3/pl | 10^15 | 304 | 1/л
252 | Микромоль в грамме | мкмоль/г | мкмоль/г | Молярное содержание | umol/g | 10^-6 | 248 | моль/г
354 | 10^5 в сутки | 10^5/сут | 10^5/сут | Количественная скорость | 10*5/d | 10^5/1440 | 337 | 1/мин
73 | Пикограмм в литре | пг/л | пг/л | Массовая концентрация | pg/l | 10^-12 | 60 | г/л
62 | Миллиграмм в децилитре | мг/дл | мг/дл | Массовая концентрация | mg/dl | 10^-2 | 60 | г/л
209 | Пикомоль в миллилитре | пмоль/мл | пмоль/мл | Молярная концентрация | pmol/ml | 10^-9 | 192 | моль/л
281 | Микромоль в литре в сутки | мкмоль/л/сут | мкмоль/л/сут | Каталитическая активность в объеме | umol/(l.d) | 10^-6/24 | 271 | моль/л/ч
59 | Процент захвата | % захвата | % захвата | Отношение | % | 1 | 53 | %
421 | Грамм в грамме | г/г | г/г | Массовое содержание | g/g | 1 | 421 | г/г
330 | 10^12/мл | 10^12/мл | 10^12/мл | Количество в объеме | 10*12/ml | 10^15 | 304 | 1/л
308 | Количество в нанолитре | 1/нл | 1/нл | Количество в объеме | 1/nl | 10^9 | 304 | 1/л
512 | Индекс Реактивности на миллилитр | ИР/мл | ИР/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^3 | 463 | ИР/л
99 | Микрограмм в грамме кала | мкг/г кала | мкг/г кала | Массовое содержание | ug/g | 10^-3 | 89 | г/кг
244 | Микромоль в миллимоле креатинина | мкмоль/ммоль креатинина | мкмоль/ммоль креатинина | Молярное отношение | umol/mmol | 1 | 233 | ммоль/моль
405 | Единица действия | ЕД | ЕД | Условные единицы |  | 1 | 405 | ЕД
251 | Миллимоль в миллиграмме | ммоль/мг | ммоль/мг | Молярное содержание | mmol/mg | 1 | 248 | моль/г
134 | Единица в литре | Ед/л | Ед/л | Условные единицы в объеме | U/l | 1 | 134 | Ед/л
32 | Метр в минуту | м/мин | м/мин | Линейная скорость | m/min | 1/60 | 29 | м/с
72 | Нанограмм в нанолитре | нг/нл | нг/нл | Массовая концентрация | ng/nl | 1 | 60 | г/л
312 | 10^3/мл | 10^3/мл | 10^3/мл | Количество в объеме | 10*3/ml | 10^6 | 304 | 1/л
64 | Микрограмм в литре | мкг/л | мкг/л | Массовая концентрация | ug/l | 10^-6 | 60 | г/л
90 | Миллиграмм в грамме | мг/г | мг/г | Массовое содержание | mg/g | 1 | 89 | г/кг
70 | Нанограмм в миллилитре | нг/мл | нг/мл | Массовая концентрация | ng/ml | 10^-6 | 60 | г/л
385 | 10^12 копий | 10^12 копий | 10^12 копий | Количество | 10*12 | 10^12 | 293 | 1
18 | Нанолитр | нл | нл | Объем | nl | 10^-9 | 14 | л
297 | 10^9 штук | 10^9 | 10^9 | Количество | 10*9 | 10^9 | 293 | 1
151 | Международная единица в децилитре | МЕ/дл | МЕ/дл | Условные единицы в объеме | [IU]/dl | 10 | 150 | МЕ/л
264 | Миллимоль в литре на минуту | (ммоль/л)*мин | (ммоль/л)*мин | Экспозиция молярной концентрации | (mmol/l)*min | 10^-3 | 263 | (моль/л)*мин
314 | 10^3/нл | 10^3/нл | 10^3/нл | Количество в объеме | 10*3/nl | 10^12 | 304 | 1/л
181 | Международные единицы в грамме | МЕ/г | МЕ/г | Условные единицы на массу | [IU]/g | 1 | 181 | МЕ/г
286 | Осмоль на миллилитр | Осм/мл | Осм/мл | Осмолярность | osm/ml | 10^3 | 285 | Осм/л
448 | Колониеобразующая единица | КОЕ | КОЕ | Условные единицы |  | 1 | 448 | КОЕ
289 | Осмоль на грамм | Осм/г | Осм/г | Осмоляльность | osm/g | 1 | 289 | Осм/г
162 | 10^-6 Международных единиц в литре | мкМЕ/л | мкМЕ/л | Условные единицы в объеме | u[IU]/l | 10^-6 | 150 | МЕ/л
420 | Мегабеккерель в миллилитре | МБк/мл | МБк/мл | Радиоактивность в объеме | MBq/ml | 10^9 | 418 | Bq/l
114 | Микрограмм в час | мкг/ч | мкг/ч | Массовая скорость | ug/h | 10^-6/3600 | 102 | г/с
263 | Моль в литре на минуту | (моль/л)*мин | (моль/л)*мин | Экспозиция молярной концентрации | (mol/l)*min | 1 | 263 | (моль/л)*мин
6 | Нанометр | нм | нм | Линейный размер | nm | 10^-9 | 1 | м
9 | Килограмм | кг | кг | Масса | kg | 10^3 | 8 | г
437 | Тысяча единиц действия в миллилитре | тыс. ЕД/мл | тыс. ЕД/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^6 | 425 | ЕД/л
124 | Пикограмм в час | пг/ч | пг/ч | Массовая скорость | pg/h | 10^-12/3600 | 102 | г/с
148 | 10^-6 Единиц в миллилитре | мкЕд/мл | мкЕд/мл | Условные единицы в объеме | uU/ml | 10^-3 | 134 | Ед/л
508 | Тысяча антитоксических единиц | тыс. АЕ | тыс. АЕ | Условные единицы |  | 10^3 | 508 | АЕ
28 | Угловая секунда | " | " | Плоский угол | " | 1/60 | 27
60 | Грамм в литре | г/л | г/л | Массовая концентрация | g/l | 1 | 60 | г/л
75 | Пикограмм в миллилитре | пг/мл | пг/мл | Массовая концентрация | pg/ml | 10^-9 | 60 | г/л
472 | Оспообразующая единица | ООЕ | ООЕ | Условные единицы |  | 1 | 472 | ООЕ
273 | Микромоль в литре в час | мкмоль/л/ч | мкмоль/л/ч | Каталитическая активность в объеме | umol/(l.h) | 10^-6 | 271 | моль/л/ч
210 | Пикомоль в микролитре | пмоль/мкл | пмоль/мкл | Молярная концентрация | pmol/ul | 10^-6 | 192 | моль/л
44 | Миллилитр в час | мл/ч | мл/ч | Объемная скорость | ml/h | 10^-3/3600 | 38 | л/с
470 | Туберкулиновая единица в литре | ТЕ/л | ТЕ/л | Условные единицы в объеме |  | 1 | 470 | ТЕ/л
167 | Единица в микролитре эритроцитов | Ед/мкл эритроцитов | Ед/мкл эритроцитов | Условные единицы в объеме | U/ul | 10^6 | 134 | Ед/л
379 | Гемолитическая единица комплемента CH50 | CH50 | CH50 | Количество | 1 | 1 | 293 | 1
246 | Наномоль в миллимоле креатинина | нмоль/ммоль креатинина | нмоль/ммоль креатинина | Молярное отношение | nmol/mmol | 10^-3 | 233 | ммоль/моль
396 | Количество в 500 клетках | 1/500 клеток | 1/500 клеток | Отношение количеств |  | 1 | 396 | 1/500 клеток
242 | Пикомоль в наномоле | пмоль/нмоль | пмоль/нмоль | Молярное отношение | pmol/nmol | 1 | 233 | ммоль/моль
240 | Пикомоль в миллимоле | пмоль/ммоль | пмоль/ммоль | Молярное отношение | pmol/mmol | 10^-6 | 233 | ммоль/моль
241 | Пикомоль в микромоле | пмоль/мкмоль | пмоль/мкмоль | Молярное отношение | pmol/umol | 10^-3 | 233 | ммоль/моль
107 | Миллиграмм в секунду | мг/с | мг/с | Массовая скорость | mg/s | 10^-3 | 102 | г/с
33 | Миллиметр в минуту | мм/мин | мм/мин | Линейная скорость | mm/min | 10^-3/60 | 29 | м/с
45 | Миллилитр в сутки | мл/сут | мл/сут | Объемная скорость | ml/d | 10^-3/86400 | 38 | л/с
484 | Флокулирующая единица | Lf | Lf | Условные единицы | [Lf] | 1 | 484 | Lf
338 | 10^2 в минуту | 10^2/мин | 10^2/мин | Количественная скорость | 10*2/min | 10^2 | 337 | 1/мин
144 | 10^-3 Единиц в миллилитре | мЕд/мл | мЕд/мл | Условные единицы в объеме | mE/ml | 1 | 134 | Ед/л
109 | Миллиграмм в час | мг/ч | мг/ч | Массовая скорость | mg/h | 10^-3/3600 | 102 | г/с
235 | Микромоль в миллимоле | мкмоль/ммоль | мкмоль/ммоль | Молярное отношение | umol/mmol | 1 | 233 | ммоль/моль
111 | Миллиграмм в сутки | мг/сут | мг/сут | Массовая скорость | mg/d | 10^-3/86400 | 102 | г/с
132 | 10^-9 Единиц | 10^-9 Ед | Ед/10^9 | Условные единицы | 10*-9.U | 10^-9 | 128 | Ед
4 | Миллиметр | мм | мм | Линейный размер | mm | 10^-3 | 1 | м
262 | Наномоль на минуту | нмоль*мин | нмоль*мин | Экспозиция количества вещества | nmol*min | 10^-9 | 259 | моль*мин
360 | Сименс на сантиметр | См/см | См/см | Удельная электропроводность | S/cm | 1 | 360 | См/см
137 | Единица в микролитре | Ед/мкл | Ед/мкл | Условные единицы в объеме | U/ul | 10^6 | 134 | Ед/л
307 | Количество в микролитре | 1/мкл | 1/мкл | Количество в объеме | 1/ul | 10^6 | 304 | 1/л
309 | Количество в пиколитре | 1/пл | 1/пл | Количество в объеме | 1/pl | 10^12 | 304 | 1/л
229 | Пикомоль в секунду | пмоль/с | пмоль/с | Молярная скорость | pmol/s | 10^-12 | 213 | моль/с
376 | Juvenile Diabetes Foundation Units | Ед. JDF/мл | Ед. JDF/мл | Условные единицы |  | 1 | 376 | Ед. JDF/мл
394 | Копий в 10^5 клеток | копий/10^5 клеток | копий/10^5 клеток | Отношение количеств |  | 1 | 394 | копий/10^5 клеток
226 | Наномоль в минуту | нмоль/мин | нмоль/мин | Молярная скорость | nmol/min | 10^-9/60 | 213 | моль/с
58 | Процент нейтрализации | % нейтрализации | % нейтрализации | Отношение | % | 1 | 53 | %
230 | Пикомоль в минуту | пмоль/мин | пмоль/мин | Молярная скорость | pmol/min | 10^-12/60 | 213 | моль/с
2 | Дециметр | дм | дм | Линейный размер | dm | 10^-1 | 1 | м
238 | Наномоль в микромоле | нмоль/мкмоль | нмоль/мкмоль | Молярное отношение | nmol/umol | 1 | 233 | ммоль/моль
359 | Пуаз | П | П | Динамическая взякость | P | 1 | 359 | П
54 | Промилле | ‰ | ‰ | Отношение | [ppth] | 1 | 54 | ‰
185 | Единица в миллиграмме гемоглобина | Ед/мг гемоглобина | Ед/мг гемоглобина | Условные единицы на массу | U/mg | 10^3 | 177 | Ед/г
353 | 10^3 в сутки | 10^3/сут | 10^3/сут | Количественная скорость | 10*3/d | 10^3/1440 | 337 | 1/мин
153 | Международная единица в микролитре | МЕ/мкл | МЕ/мкл | Условные единицы в объеме | [IU]/ul | 10^6 | 150 | МЕ/л
291 | Миллиосмоль на грамм | мОсм/г | мОсм/г | Осмоляльность | mosm/g | 10^-3 | 289 | Осм/г
276 | Миллимоль в миллилитре в час | ммоль/мл/ч | ммоль/мл/ч | Каталитическая активность в объеме | mmol/(ml.h) | 1 | 271 | моль/л/ч
435 | Чайная ложка | ч. л. | ч. л. | Объем | [tsp_m] | 5*10^-3 | 14 | л
179 | Единицы в микрограмме | Ед/мкг | Ед/мкг | Условные единицы на массу | U/ug | 10^6 | 177 | Ед/г
313 | 10^3/мкл | 10^3/мкл | 10^3/мкл | Количество в объеме | 10*3/ul | 10^9 | 304 | 1/л
446 | Единица British Pharmacopoeia (BP) | BP U | Ед. BP | Условные единицы |  | 1 | 446 | Ед. BP
299 | 10^-2 штук | 10^-2 | 10^-2 | Количество | 10*-2 | 10^-2 | 293 | 1
454 | Калликреин инактивирующая единица | КИЕ | КИЕ | Условные единицы |  | 1 | 454 | КИЕ
387 | Генетический эквивалент в миллилитре | ГЭ/мл | ГЭ/мл | Количество в объеме | 1/ml | 1 | 306 | 1/мл
346 | 10^3 в час | 10^3/час | 10^3/час | Количественная скорость | 10*3/h | 10^3/60 | 337 | 1/мин
223 | Микромоль в час | мкмоль/ч | мкмоль/ч | Молярная скорость | umol/h | 10^-6/3600 | 213 | моль/с
412 | Тысяча международных единиц в миллилитре | тыс. МЕ/мл | тыс. МЕ/мл | Условные единицы в объеме | k[IU]/ml | 10^6 | 150 | МЕ/л
339 | 10^3 в минуту | 10^3/мин | 10^3/мин | Количественная скорость | 10*3/min | 10^3 | 337 | 1/мин
283 | Осмоль | Осм | Осм | Количество растворенного вещества (осмоль) | osm | 1 | 283 | Осм
410 | Тысяча protein nitrogen unit в миллилитре | тыс. PNU/мл | тыс. PNU/мл | Условные единицы в объеме | k[PNU]/ml | 10^6 | 409 | PNU/л
324 | 10^9/мл | 10^9/мл | 10^9/мл | Количество в объеме | 10*9/ml | 10^12 | 304 | 1/л
267 | Грамм в литре в час | г/л/ч | г/л/ч | Массовая каталитическая активность в объеме | g/l/h | 1 | 267 | г/л/ч
190 | Наномоль | нмоль | нмоль | Количество вещества (моль) | nmol | 10^-9 | 187 | моль
136 | Единица в миллилитре | Ед/мл | Ед/мл | Условные единицы в объеме | U/ml | 10^3 | 134 | Ед/л
456 | Тысяча калликреин инактивирующих единиц в миллилитре | тыс.КИЕ/мл | тыс.КИЕ/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^6 | 455 | КИЕ/л
374 | P2Y12 Reaction Units | PRU | PRU | Условные единицы |  | 1 | 374 | PRU
327 | 10^9/пл | 10^9/пл | 10^9/пл | Количество в объеме | 10*9/pl | 10^21 | 304 | 1/л
67 | Микрограмм в микролитре | мкг/мкл | мкг/мкл | Массовая концентрация | ug/ul | 1 | 60 | г/л
325 | 10^9/мкл | 10^9/мкл | 10^9/мкл | Количество в объеме | 10*9/ul | 10^15 | 304 | 1/л
1 | Метр | м | м | Линейный размер | m | 1 | 1 | м
290 | Осмоль на килограмм | Осм/кг | Осм/кг | Осмоляльность | osm/kg | 10^3 | 289 | Осм/г
287 | Миллиосмоль на литр | мОсм/л | мОсм/л | Осмолярность | mosm/l | 10^-3 | 285 | Осм/л
417 | Тысяча мегабеккерелей | тыс. МБк | тыс. МБк | Радиоактивность | GBq | 10^9 | 413 | Bq
272 | Миллимоль в литре в час | ммоль/л/ч | ммоль/л/ч | Каталитическая активность в объеме | mmol/(l.h) | 10^-3 | 271 | моль/л/ч
46 | Микролитр в секунду | мкл/с | мкл/с | Объемная скорость | ul/s | 10^-6 | 38 | л/с
357 | 10^12 в сутки | 10^12/сут | 10^12/сут | Количественная скорость | 10*12/d | 10^12/1440 | 337 | 1/мин
119 | Нанограмм в час | нг/ч | нг/ч | Массовая скорость | ng/h | 10^-9/3600 | 102 | г/с
5 | Микрометр | мкм | мкм | Линейный размер | um | 10^-6 | 1 | м
285 | Осмоль на литр | Осм/л | Осм/л | Осмолярность | osm/l | 1 | 285 | Осм/л
247 | Моль в килограмме | моль/кг | моль/кг | Молярное содержание | mol/kg | 10^3 | 248 | моль/г
36 | Миллиметр в час | мм/ч | мм/ч | Линейная скорость | mm/h | 10^-3/3600 | 29 | м/с
21 | Секунда | с | с | Время | s | 1 | 21 | с
120 | Нанограмм в 12 часов | нг/12ч | нг/12ч | Массовая скорость | ng/(12.h) | 10^-9/43200 | 102 | г/с
195 | Миллимоль в литре | ммоль/л | ммоль/л | Молярная концентрация | mmol/l | 10^-3 | 192 | моль/л
401 | Наномоль в миллилитре эритроцитов в секунду | нмоль/мл эритроцитов/сек | нмоль/мл эритроцитов/сек | Каталитическая активность в объеме | nmol/(ml{RBC}.h) | 10^-6*3600 | 271 | моль/л/ч
76 | Пикограмм в микролитре | пг/мкл | пг/мкл | Массовая концентрация | pg/ul | 10^-6 | 60 | г/л
343 | 10^12 в минуту | 10^12/мин | 10^12/мин | Количественная скорость | 10*12/min | 10^12 | 337 | 1/мин
203 | Наномоль в децилитре | нмоль/дл | нмоль/дл | Молярная концентрация | nmol/dl | 10^-8 | 192 | моль/л
462 | Калликреин инактивирующая единица в миллилитре | КИЕ/мл | КИЕ/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^3 | 455 | КИЕ/л
95 | Нанограмм в грамме | нг/г | нг/г | Массовое содержание | ng/g | 10^-6 | 89 | г/кг
488 | Миллиграмм на дозу | мг/доз | мг/доз | Масса на условную единицу |  | 10^3 | 487 | г/доз
63 | Миллиграмм в миллилитре | мг/мл | мг/мл | Массовая концентрация | mg/ml | 1 | 60 | г/л
345 | 10^2 в час | 10^2/час | 10^2/час | Количественная скорость | 10*2/h | 10^2/60 | 337 | 1/мин
84 | Миллиграмм-процент | мг% | мг% | Массовое содержание | mg% | 10^-2 | 60 | г/л
104 | Грамм в час | г/ч | г/ч | Массовая скорость | g/h | 1/3600 | 102 | г/с
38 | Литр в секунду | л/с | л/с | Объемная скорость | l/s | 1 | 38 | л/с
493 | Тысяча международных единиц на дозу | тыс. МЕ/доз | тыс. МЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 10^3 | 490 | МЕ/доз
393 | 10^12 копий в миллилитре | 10^12 копий/мл | 10^12 копий/мл | Количество в объеме | 10*12/ml | 10^12 | 306 | 1/мл
277 | Микромоль в миллилитре в час | мкмоль/мл/ч | мкмоль/мл/ч | Каталитическая активность в объеме | umol/(ml.h) | 10^-3 | 271 | моль/л/ч
14 | Литр | л | л | Объем | l | 1 | 14 | л
507 | Антитоксическая единица | АЕ | АЕ | Условные единицы |  | 1 | 507 | АЕ
15 | Децилитр | дл | дл | Объем | dl | 10^-1 | 14 | л
332 | 10^12/нл | 10^12/нл | 10^12/нл | Количество в объеме | 10*12/nl | 10^21 | 304 | 1/л
93 | Микрограмм в миллиграмме | мкг/мг | мкг/мг | Массовое содержание | ug/mg | 1 | 89 | г/кг
29 | Метр в секунду | м/с | м/с | Линейная скорость | m/s | 1 | 29 | м/с
432 | Грамм на квадратный метр | г/м2 | г/м2 | Масса на площадь | g/m2 | 1 | 432 | г/м2
364 | Бляшкообразующая единица в миллилитре | БОЕ/мл | БОЕ/мл | Условные единицы в объеме | [PFU]/ml | 1 | 364 | БОЕ/мл
510 | Тысяча антитрипсиновых единиц | тыс. АТрЕ | тыс. АТрЕ | Условные единицы |  | 10^3 | 510 | АТрЕ
31 | Микрометр в секунду | мкм/с | мкм/с | Линейная скорость | um/s | 10^-6 | 29 | м/с
113 | Микрограмм в минуту | мкг/мин | мкг/мин | Массовая скорость | ug/min | 10^-6/60 | 102 | г/с
254 | Микромоль в микрограмме | мкмоль/мкг | мкмоль/мкг | Молярное содержание | umol/ug | 1 | 248 | моль/г
443 | Единица Federation Internationale du Pharmaceutiques (FIP) | FIP U | ФИП | Условные единицы |  | 1 | 443 | ФИП
260 | Миллимоль на минуту | ммоль*мин | ммоль*мин | Экспозиция количества вещества | mmol*min | 10^-3 | 259 | моль*мин
340 | 10^5 в минуту | 10^5/мин | 10^5/мин | Количественная скорость | 10*5/min | 10^5 | 337 | 1/мин
333 | 10^12/пл | 10^12/пл | 10^12/пл | Количество в объеме | 10*12/pl | 10^24 | 304 | 1/л
224 | Микромоль в сутки | мкмоль/сут | мкмоль/сут | Молярная скорость | umol/d | 10^-6/86400 | 213 | моль/с
154 | 10^3 Международных единиц в литре | кМЕ/л | кМЕ/л | Условные единицы в объеме | k[IU]/l | 10^3 | 150 | МЕ/л
149 | 10^-6 Единиц в микролитре | мкЕд/мкл | мкЕд/мкл | Условные единицы в объеме | uU/ul | 1 | 134 | Ед/л
222 | Микромоль в минуту | мкмоль/мин | мкмоль/мин | Молярная скорость | umol/min | 10^-6/60 | 213 | моль/с
274 | Наномоль в литре в час | нмоль/л/ч | нмоль/л/ч | Каталитическая активность в объеме | nmol/l/h | 10^-9 | 271 | моль/л/ч
61 | Миллиграмм в литре | мг/л | мг/л | Массовая концентрация | mg/l | 10^-3 | 60 | г/л
205 | Наномоль в микролитре | нмоль/мкл | нмоль/мкл | Молярная концентрация | nmol/ul | 10^-3 | 192 | моль/л
451 | Колониеобразующая единица в грамме | КОЕ/г | КОЕ/г | Условные единицы в объеме |  | 1 | 451 | КОЕ/г
170 | Единица в час | Ед/ч | Ед/ч | Условные единицы за время | U/h | 1/3600 | 168 | Ед/с
187 | Моль | моль | моль | Количество вещества (моль) | mol | 1 | 187 | моль
348 | 10^6 в час | 10^6/час | 10^6/час | Количественная скорость | 10*6/h | 10^6/60 | 337 | 1/мин
296 | 10^6 штук | 10^6 | 10^6 | Количество | 10*6 | 10^6 | 293 | 1
478 | Международная единица антитромботического действия в литре | анти-Xa МЕ/л | анти-Xa МЕ/л | Условные единицы в объеме |  | 1 | 478 | анти-Xa МЕ/л
188 | Миллимоль | ммоль | ммоль | Количество вещества (моль) | mmol | 10^-3 | 187 | моль
68 | Нанограмм в литре | нг/л | нг/л | Массовая концентрация | ng/l | 10^-9 | 60 | г/л
47 | Микролитр в минуту | мкл/мин | мкл/мин | Объемная скорость | ul/min | 10^-6/60 | 38 | л/с
269 | Микрограмм в миллилитре в час | мкг/мл/ч | мкг/мл/ч | Массовая каталитическая активность в объеме | ug/(ml.h) | 1440 | 267 | г/л/ч
125 | Пикограмм в 12 часов | пг/12ч | пг/12ч | Массовая скорость | pg/(12.h) | 10^-12/43200 | 102 | г/с
231 | Пикомоль в час | пмоль/ч | пмоль/ч | Молярная скорость | pmol/h | 10^-12/3600 | 213 | моль/с
233 | Миллимоль в моле | ммоль/моль | ммоль/моль | Молярное отношение | mmol/mol | 1 | 233 | ммоль/моль
455 | Калликреин инактивирующая единица в литре | КИЕ/л | КИЕ/л | Условные единицы в объеме |  | 1 | 455 | КИЕ/л
471 | Туберкулиновая единица в миллилитре | ТЕ/мл | ТЕ/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^3 | 470 | ТЕ/л
271 | Моль в литре в час | моль/л/ч | моль/л/ч | Каталитическая активность в объеме | mol/(l.h) | 1 | 271 | моль/л/ч
174 | Международная единица в час | МЕ/ч | МЕ/ч | Условные единицы за время | [IU]/h | 1/3600 | 172 | МЕ/с
172 | Международная единица в секунду | МЕ/с | МЕ/с | Условные единицы за время | [IU]/s | 1 | 172 | МЕ/с
415 | Мегабеккерель | МБк | МБк | Радиоактивность | MBq | 10^6 | 413 | Bq
390 | 10^3 копий в миллилитре | 10^3 копий/мл | 10^3 копий/мл | Количество в объеме | 10*3/ml | 10^3 | 306 | 1/мл
12 | Нанограмм | нг | нг | Масса | ng | 10^-9 | 8 | г
184 | Единица в грамме гемоглобина | Ед/г гемоглобина | Ед/г гемоглобина | Условные единицы на массу | U/g | 1 | 177 | Ед/г
316 | 10^6/л | 10^6/л | 10^6/л | Количество в объеме | 10*6/l | 10^6 | 304 | 1/л
108 | Миллиграмм в минуту | мг/мин | мг/мин | Массовая скорость | mg/min | 10^-3/60 | 102 | г/с
369 | Безразмерная единица | безразм. ед. | безразм. ед. | Отношение |  | 1 | 369 | безразм. ед.
249 | Моль в миллиграмме | моль/мг | моль/мг | Молярное содержание | mol/mg | 10^-3 | 248 | моль/г
66 | Микрограмм в миллилитре | мкг/мл | мкг/мл | Массовая концентрация | ug/ml | 10^-3 | 60 | г/л
266 | Наномоль в литре на минуту | (нмоль/л)*мин | (нмоль/л)*мин | Экспозиция молярной концентрации | (nmol/l)*min | 10^-9 | 263 | (моль/л)*мин
122 | Пикограмм в секунду | пг/с | пг/с | Массовая скорость | pg/s | 10^-12 | 102 | г/с
183 | Международные единицы в микрограмме | МЕ/мкг | МЕ/мкг | Условные единицы на массу | [IU]/ug | 10^6 | 181 | МЕ/г
465 | Единица липопротеина-липазы в литре | ЛЕ/л | ЛЕ/л | Условные единицы в объеме |  | 1 | 465 | ЛЕ/л
216 | Моль в сутки | моль/сут | моль/сут | Молярная скорость | mol/d | 1/86400 | 213 | моль/с
16 | Миллилитр | мл | мл | Объем | ml | 10^-3 | 14 | л
414 | Килобеккерель | кБк | кБк | Радиоактивность | kBq | 10^3 | 413 | Bq
500 | Колониеобразующая единица на дозу | КОЕ/доз | КОЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 500 | КОЕ/доз
366 | Миллилитр в минуту на 1,73 квадратных метра | мл/мин/1,73м^2 | мл/мин/1,73м^2 | Объемная скорость, нормированная на площадь | ml/min/m2 | 1/1,73 | 365 | мл/мин/м^2
71 | Нанограмм в микролитре | нг/мкл | нг/мкл | Массовая концентрация | ng/ul | 10^-3 | 60 | г/л
50 | Миллиметр ртутного столба | мм.рт.ст. | мм.рт.ст. | Давление | mm[Hg] | 1 | 50 | мм.рт.ст.
380 | Гемолитическая единица комплемента CH50 в миллилитре | CH50/мл | CH50/мл | Количество в объеме | 1/ml | 1 | 306 | 1/мл
91 | Микрограмм в килограмме | мкг/кг | мкг/кг | Массовое содержание | ug/kg | 10^-6 | 89 | г/кг
178 | Единицы в миллиграмме | Ед/мг | Ед/мг | Условные единицы на массу | U/mg | 10^3 | 177 | Ед/г
22 | Минута | мин | мин | Время | min | 60 | 21 | с
409 | Protein nitrogen unit в литре | PNU/л | PNU/л | Условные единицы в объеме | [PNU]/l | 1 | 409 | PNU/л
147 | 10^-6 Единиц в децилитре | мкЕд/дл | мкЕд/дл | Условные единицы в объеме | uU/dl | 10^-5 | 134 | Ед/л
259 | Моль на минуту | моль*мин | моль*мин | Экспозиция количества вещества | mol*min | 1 | 259 | моль*мин
123 | Пикограмм в минуту | пг/мин | пг/мин | Массовая скорость | pg/min | 10^-12/60 | 102 | г/с
384 | 10^9 копий | 10^9 копий | 10^9 копий | Количество | 10*9 | 10^9 | 293 | 1
26 | Угловой градус | ° | ° | Плоский угол | deg | 2*Пи/360 | 25 | рад
406 | Тысяча единиц действия | тыс. ЕД | тыс. ЕД | Условные единицы |  | 10^3 | 405 | ЕД
23 | Час | ч | ч | Время | h | 3600 | 21 | с
201 | Микромоль в микролитре | мкмоль/мкл | мкмоль/мкл | Молярная концентрация | umol/ul | 1 | 192 | моль/л
42 | Миллилитр в секунду | мл/с | мл/с | Объемная скорость | ml/s | 10^-3 | 38 | л/с
177 | Единицы в грамме | Ед/г | Ед/г | Условные единицы на массу | U/g | 1 | 177 | Ед/г
447 | Единица Japanese Pharmacopoeia (JP) | JP U | Ед. JP | Условные единицы |  | 1 | 447 | Ед. JP
227 | Наномоль в час | нмоль/ч | нмоль/ч | Молярная скорость | nmol/h | 10^-9/3600 | 213 | моль/с
94 | Нанограмм в килограмме | нг/кг | нг/кг | Массовое содержание | ng/kg | 10^-9 | 89 | г/кг
477 | Тысяча международных единиц антитромботического действия | тыс. анти-Xa МЕ | тыс. анти-Xa МЕ | Условные единицы |  | 10^3 | 476 | анти-Xa МЕ
152 | Международная единица в миллилитре | МЕ/мл | МЕ/мл | Условные единицы в объеме | [IU]/ml | 10^3 | 150 | МЕ/л
329 | 10^12/дл | 10^12/дл | 10^12/дл | Количество в объеме | 10*12/dl | 10^13 | 304 | 1/л
335 | Количество в поле зрения высокого увеличения | 1/поле зр. выс. ув. | 1/поле зр. выс. ув. | Количество в поле зрения | [HPF] | 1 | 335 | 1/поле зр. выс. ув.
139 | 10^3 Единиц в децилитре | кЕд/дл | кЕд/дл | Условные единицы в объеме | kU/dl | 10^4 | 134 | Ед/л
422 | Миллиграмм в миллиграмме | мг/мг | мг/мг | Массовое содержание | mg/mg | 1 | 421 | г/г
320 | 10^6/нл | 10^6/нл | 10^6/нл | Количество в объеме | 10*6/nl | 10^15 | 304 | 1/л
311 | 10^3/дл | 10^3/дл | 10^3/дл | Количество в объеме | 10*3/dl | 10^4 | 304 | 1/л
356 | 10^9 в сутки | 10^9/сут | 10^9/сут | Количественная скорость | 10*9/dl | 10^9/1440 | 337 | 1/мин
467 | Коллагеназная единица | КЕ | КЕ | Условные единицы |  | 1 | 467 | КЕ
103 | Грамм в минуту | г/мин | г/мин | Массовая скорость | g/min | 1/60 | 102 | г/с
388 | Нанограмм фибриноген-эквивалентных единиц в миллилитре | нгФЭЕ/мл | нгФЭЕ/мл | Количество в объеме | 1/ml | 1 | 306 | 1/мл
250 | Миллимоль в грамме | ммоль/г | ммоль/г | Молярное содержание | mmol/g | 10^-3 | 248 | моль/г
344 | Количество в час | 1/час | 1/час | Количественная скорость | 1/h | 1/60 | 337 | 1/мин
398 | Логарифм генетического эквивалента в миллилитре | log ГЭ/мл | log ГЭ/мл | Логарифм количества в объеме |  | 1 | 398 | log ГЭ/мл
397 | Логарифм количества копий в миллилитре | log копий/мл | log копий/мл | Логарифм количества в объеме |  | 1 | 397 | log копий/мл
463 | Индекс Реактивности на литр | ИР/л | ИР/л | Условные единицы в объеме |  | 1 | 463 | ИР/л
319 | 10^6/мкл | 10^6/мкл | 10^6/мкл | Количество в объеме | 10*6/ul | 10^12 | 304 | 1/л
204 | Наномоль в миллилитре | нмоль/мл | нмоль/мл | Молярная концентрация | nmol/ml | 10^-6 | 192 | моль/л
399 | Логарифм количества копий в 10^5 клеток | log копий/10^5 клеток | log копий/10^5 клеток | Логарифм отношения количеств |  | 1 | 399 | log копий/10^5 клеток
150 | Международная единица в литре | МЕ/л | МЕ/л | Условные единицы в объеме | [IU]/l | 1 | 150 | МЕ/л
347 | 10^5 в час | 10^5/час | 10^5/час | Количественная скорость | 10*5/h | 10^5/60 | 337 | 1/мин
256 | Наномоль в миллиграмме | нмоль/мг | нмоль/мг | Молярное содержание | nmol/mg | 10^-6 | 248 | моль/г
199 | Микромоль в децилитре | мкмоль/дл | мкмоль/дл | Молярная концентрация | umol/dl | 10^-5 | 192 | моль/л
193 | Моль в децилитре | моль/дл | моль/дл | Молярная концентрация | mol/dl | 10 | 192 | моль/л
239 | Пикомоль в моле | пмоль/моль | пмоль/моль | Молярное отношение | pmol/mol | 10^-9 | 233 | ммоль/моль
328 | 10^12/л | 10^12/л | 10^12/л | Количество в объеме | 10*12/l | 10^12 | 304 | 1/л
372 | Aspirin Reaction Units | ARU | ARU | Условные единицы |  | 1 | 372 | ARU
121 | Нанограмм в сутки | нг/сут | нг/сут | Массовая скорость | ng/d | 10^-9/86400 | 102 | г/с
180 | Международные единицы в килограмме | МЕ/кг | МЕ/кг | Условные единицы на массу | [IU]/kg | 10^-3 | 181 | МЕ/г
284 | Миллиосмоль | мОсм | мОсм | Количество растворенного вещества (осмоль) | mosm | 10^-3 | 283 | Осм
200 | Микромоль в миллилитре | мкмоль/мл | мкмоль/мл | Молярная концентрация | umol/ml | 10^-3 | 192 | моль/л
105 | Грамм в 12 часов | г/12ч | г/12ч | Массовая скорость | g/(12.h) | 1/43200 | 102 | г/с
79 | Миллиграмм в децилитре эритроцитов | мг/дл эритроцитов | мг/дл эритроцитов | Массовая концентрация | mg/dl | 10^-2 | 60 | г/л
279 | Моль в литре в сутки | моль/л/сут | моль/л/сут | Каталитическая активность в объеме | mol/(l.d) | 1/24 | 271 | моль/л/ч
305 | Количество в децилитре | 1/дл | 1/дл | Количество в объеме | 1/dl | 10 | 304 | 1/л
157 | 10^3 Международных единиц в микролитре | кМЕ/мкл | кМЕ/мкл | Условные единицы в объеме | k[IU]/ul | 10^9 | 150 | МЕ/л
194 | Моль в миллилитре | моль/мл | моль/мл | Молярная концентрация | mol/ml | 10^3 | 192 | моль/л
165 | 10^-6 Международных единиц в микролитре | мкМЕ/мкл | мкМЕ/мкл | Условные единицы в объеме | u[IU]/ul | 1 | 150 | МЕ/л
87 | Пикограмм-процент | пг% | пг% | Массовое содержание | pg% | 10^-11 | 60 | г/л
416 | Гигабеккерель | ГБк | ГБк | Радиоактивность | GBq | 10^9 | 413 | Bq
457 | Микрограмм в микрограмме | мкг/мкг | мкг/мкг | Массовое содержание | ug/ug | 1 | 421 | г/г
349 | 10^9 в час | 10^9/час | 10^9/час | Количественная скорость | 10*9/h | 10^9/60 | 337 | 1/мин
433 | Миллиграмм на квадратный сантиметр | мг/см2 | мг/см2 | Масса на площадь | mg/cm2 | 10^1 | 432 | г/м2
57 | Процент в гейте | % в гейте | % в гейте | Отношение | % | 1 | 53 | %
367 | Условная единица | у.е. | у.е. | Условные единицы | [arb'U] | 1 | 367 | у.е.
55 | Титр | титр | титр | Отношение |  | 1 | 55 | титр
438 | Единица действия в микролитре | ЕД/мкл | ЕД/мкл | Условные единицы в объеме |  | 10^6 | 425 | ЕД/л
3 | Сантиметр | см | см | Линейный размер | cm | 10^-2 | 1 | м
191 | Пикомоль | пмоль | пмоль | Количество вещества (моль) | pmol | 10^-12 | 187 | моль
20 | Фемтолитр | фл | фл | Объем | fl | 10^-15 | 14 | л
100 | Миллиграмм в грамме креатинина | мг/г креатинина | мг/г креатинина | Массовое отношение | mg/g | 1 | 89 | г/кг
419 | Килобеккерель в миллилитре | кБк/мл | кБк/мл | Радиоактивность в объеме | kBq/ml | 10^6 | 418 | Bq/l
261 | Микромоль на минуту | мкмоль*мин | мкмоль*мин | Экспозиция количества вещества | umol*min | 10^-6 | 259 | моль*мин
295 | 10^3 штук | 10^3 | 10^3 | Количество | 10*3 | 10^3 | 293 | 1
69 | Нанограмм в децилитре | нг/дл | нг/дл | Массовая концентрация | ng/dl | 10^-8 | 60 | г/л
375 | Площадь под кривой | AUC | AUC | Условные единицы |  | 1 | 375 | AUC
322 | 10^9/л | 10^9/л | 10^9/л | Количество в объеме | 10*9/l | 10^9 | 304 | 1/л
30 | Миллиметр в секунду | мм/с | мм/с | Линейная скорость | mm/s | 10^-3 | 29 | м/с
355 | 10^6 в сутки | 10^6/сут | 10^6/сут | Количественная скорость | 10*6/dl | 10^6/1440 | 337 | 1/мин
48 | Микролитр в час | мкл/ч | мкл/ч | Объемная скорость | ul/h | 10^-6/3600 | 38 | л/с
505 | Количество на дозу | 1/доз | 1/доз | Количество в условных единицах |  | 1 | 505 | 1/доз
7 | Пикометр | пм | пм | Линейный размер | pm | 10^-12 | 1 | м
431 | Грамм в миллилитре | г/мл | г/мл | Массовая концентрация | g/ml | 10^3 | 60 | г/л
219 | Миллимоль в час | ммоль/ч | ммоль/ч | Молярная скорость | mmol/h | 10^-3/3600 | 213 | моль/с
391 | 10^6 копий в миллилитре | 10^6 копий/мл | 10^6 копий/мл | Количество в объеме | 10*6/ml | 10^6 | 306 | 1/мл
452 | Миллион колониеобразующих единиц в грамме | млн.КОЕ/г | млн.КОЕ/г | Условные единицы в объеме |  | 10^6 | 451 | КОЕ/г
228 | Наномоль в сутки | нмоль/сут | нмоль/сут | Молярная скорость | nmol/d | 10^-9/86400 | 213 | моль/с
51 | Миллиметр водного столба | мм.вод.ст. | мм.вод.ст. | Давление | mm[H2O] | 73,556 | 50 | мм.рт.ст.
168 | Единица в секунду | Ед/с | Ед/с | Условные единицы за время | U/s | 1 | 168 | Ед/с
212 | Пикомоль в пиколитре | пмоль/пл | пмоль/пл | Молярная концентрация | pmol/pl | 1 | 192 | моль/л
408 | Protein nitrogen unit | PNU | PNU | Условные единицы | [PNU] | 1 | 408 | PNU
213 | Моль в секунду | моль/с | моль/с | Молярная скорость | mol/s | 1 | 213 | моль/с
10 | Миллиграмм | мг | мг | Масса | mg | 10^-3 | 8 | г
342 | 10^9 в минуту | 10^9/мин | 10^9/мин | Количественная скорость | 10*9/min | 10^9 | 337 | 1/мин
130 | 10^-3 Единиц | 10^-3 Ед | Ед/10^3 | Условные единицы | 10*-3.U | 10^-3 | 128 | Ед
301 | 10^-6 штук | 10^-6 | 10^-6 | Количество | 10*-6 | 10^-6 | 293 | 1
232 | Пикомоль в сутки | пмоль/сут | пмоль/сут | Молярная скорость | pmol/d | 10^-12/86400 | 213 | моль/с
160 | 10^-3 Международных единиц в миллилитре | мМЕ/мл | мМЕ/мл | Условные единицы в объеме | m[IU]/ml | 1 | 150 | МЕ/л
318 | 10^6/мл | 10^6/мл | 10^6/мл | Количество в объеме | 10*6/ml | 10^9 | 304 | 1/л
377 | Гемолитическая единица комплемента | гем. ед. | гем. ед. | Количество | 1 | 1 | 293 | 1
140 | 10^3 Единиц в миллилитре | кЕд/мл | кЕд/мл | Условные единицы в объеме | kU/ml | 10^6 | 134 | Ед/л
128 | Единица | Ед | Ед | Условные единицы | U | 1 | 128 | Ед
371 | Единица Phadiatop в литре | ФАЕ/л | ФАЕ/л | Условные единицы в объеме |  | 1 | 371 | ФАЕ/л
164 | 10^-6 Международных единиц в миллилитре | мкМЕ/мл | мкМЕ/мл | Условные единицы в объеме | u[IU]/ml | 10^-3 | 150 | МЕ/л
169 | Единица в минуту | Ед/мин | Ед/мин | Условные единицы за время | U/min | 1/60 | 168 | Ед/с
404 | Миллион международных единиц | млн. МЕ | млн. МЕ | Условные единицы | M[IU] | 10^6 | 129 | МЕ
350 | 10^12 в час | 10^12/час | 10^12/час | Количественная скорость | 10*12/h | 10^12/60 | 337 | 1/мин
304 | Количество в литре | 1/л | 1/л | Количество в объеме | 1/l | 1 | 304 | 1/л
82 | Микрограмм в кубическом сантиметре | мкг/см3 | мкг/см3 | Массовая концентрация | ug/cm3 | 10^-3 | 60 | г/л
504 | Единица связывания на дозу | ЕС/доз | ЕС/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 504 | ЕС/доз
492 | Международная единица на дозу | МЕ/доз | МЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 492 | МЕ/доз
403 | Тысяча международных единиц | тыс. МЕ | тыс. МЕ | Условные единицы | k[IU] | 10^3 | 129 | МЕ
352 | 10^2 в сутки | 10^2/сут | 10^2/сут | Количественная скорость | 10*2/d | 10^2/1440 | 337 | 1/мин
11 | Микрограмм | мкг | мкг | Масса | ug | 10^-6 | 8 | г
300 | 10^-3 штук | 10^-3 | 10^-3 | Количество | 10*-3 | 10^-3 | 293 | 1
86 | Нанограмм-процент | нг% | нг% | Массовое содержание | ng% | 10^-8 | 60 | г/л
182 | Международные единицы в миллиграмме | МЕ/мг | МЕ/мг | Условные единицы на массу | [IU]/mg | 10^3 | 181 | МЕ/г
383 | 10^6 копий | 10^6 копий | 10^6 копий | Количество | 10*6 | 10^6 | 293 | 1
77 | Пикограмм в нанолитре | пг/нл | пг/нл | Массовая концентрация | pg/nl | 10^-3 | 60 | г/л
8 | Грамм | г | г | Масса | g | 1 | 8 | г
485 | Единица связывания | ЕС | ЕС | Условные единицы |  | 1 | 485 | ЕС
444 | Тысяча единиц Federation Internationale du Pharmaceutiques (FIP) | 10^3 FIP U | тыс. ФИП | Условные единицы |  | 10^3 | 443 | ФИП
85 | Микрограмм-процент | мкг% | мкг% | Массовое содержание | ug% | 10^-5 | 60 | г/л
382 | 10^3 копий | 10^3 копий | 10^3 копий | Количество | 10*3 | 10^3 | 293 | 1
126 | Пикограмм в сутки | пг/сут | пг/сут | Массовая скорость | pg/d | 10^-12/86400 | 102 | г/с
221 | Микромоль в секунду | мкмоль/с | мкмоль/с | Молярная скорость | umol/s | 10^-6 | 213 | моль/с
112 | Микрограмм в секунду | мкг/с | мкг/с | Массовая скорость | ug/s | 10^-6 | 102 | г/с
161 | 10^-3 Международных единиц в микролитре | мМЕ/мкл | мМЕ/мкл | Условные единицы в объеме | m[IU]/ul | 10^3 | 150 | МЕ/л
326 | 10^9/нл | 10^9/нл | 10^9/нл | Количество в объеме | 10*9/nl | 10^18 | 304 | 1/л
43 | Миллилитр в минуту | мл/мин | мл/мин | Объемная скорость | ml/min | 10^-3/60 | 38 | л/с
474 | Единица, стандартизованная по качеству | SQ-U | SQ-U | Условные единицы |  | 1 | 474 | SQ-U
386 | Генетический эквивалент | ГЭ | ГЭ | Количество | 1 | 1 | 293 | 1
337 | Количество в минуту | 1/мин | 1/мин | Количественная скорость | 1/min | 1 | 337 | 1/мин
41 | Литр в сутки | л/сут | л/сут | Объемная скорость | l/d | 1/86400 | 38 | л/с
395 | Генетический эквивалент в 10^5 клеток | ГЭ/10^5 клеток | ГЭ/10^5 клеток | Отношение количеств |  | 1 | 395 | ГЭ/10^5 клеток
317 | 10^6/дл | 10^6/дл | 10^6/дл | Количество в объеме | 10*6/dl | 10^7 | 304 | 1/л
321 | 10^6/пл | 10^6/пл | 10^6/пл | Количество в объеме | 10*6/pl | 10^18 | 304 | 1/л
35 | Метр в час | м/ч | м/ч | Линейная скорость | m/h | 1/3600 | 29 | м/с
145 | 10^-3 Единиц в микролитре | мЕд/мкл | мЕд/мкл | Условные единицы в объеме | mE/ul | 10^3 | 134 | Ед/л
215 | Моль в час | моль/ч | моль/ч | Молярная скорость | mol/h | 1/3600 | 213 | моль/с
331 | 10^12/мкл | 10^12/мкл | 10^12/мкл | Количество в объеме | 10*12/ul | 10^18 | 304 | 1/л
423 | Единица действия в грамме | ЕД/г | ЕД/г | Условные единицы на массу |  | 1 | 423 | ЕД/г
258 | Наномоль в нанограмме | нмоль/нг | нмоль/нг | Молярное содержание | nmol/ng | 1 | 248 | моль/г
24 | День | сут | сут | Время | d | 86400 | 21 | с
129 | Международная единица | МЕ | МЕ | Условные единицы | [IU] | 1 | 129 | МЕ
110 | Миллиграмм в 12 часов | мг/12ч | мг/12ч | Массовая скорость | mg/(12.h) | 10^-3/43200 | 102 | г/с
298 | 10^12 штук | 10^12 | 10^12 | Количество | 10*12 | 10^12 | 293 | 1
234 | Микромоль в моле | мкмоль/моль | мкмоль/моль | Молярное отношение | umol/mol | 10^-3 | 233 | ммоль/моль
466 | Единица липопротеина-липазы в миллилитре | ЛЕ/мл | ЛЕ/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^3 | 465 | ЛЕ/л
511 | Индекс Реактивности | ИР | ИР | Условные единицы |  | 1 | 511 | ИР
96 | Нанограмм в миллиграмме | нг/мг | нг/мг | Массовое содержание | ng/mg | 10^-3 | 89 | г/кг
487 | Грамм на дозу | г/доз | г/доз | Масса на условную единицу |  | 1 | 487 | г/доз
207 | Пикомоль в литре | пмоль/л | пмоль/л | Молярная концентрация | pmol/l | 10^-12 | 192 | моль/л
370 | Единица Бетесда в миллилитре | ед. Бетесда/мл | ед. Бетесда/мл | Условные единицы в объеме | [BETH'U]/ml | 1 | 370 | ед. Бетесда/мл
25 | Радиан | рад | рад | Плоский угол | rad | 1 | 25 | рад
173 | Международная единица в минуту | МЕ/мин | МЕ/мин | Условные единицы за время | [IU]/min | 1/60 | 172 | МЕ/с
146 | 10^-6 Единиц в литре | мкЕд/л | мкЕд/л | Условные единицы в объеме | uU/l | 10^-6 | 134 | Ед/л
102 | Грамм в секунду | г/с | г/с | Массовая скорость | g/s | 1 | 102 | г/с
236 | Наномоль в моле | нмоль/моль | нмоль/моль | Молярное отношение | nmol/mol | 10^-6 | 233 | ммоль/моль
498 | Калликреин инактивирующая единица на дозу | КИЕ/доз | КИЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 496 | КИЕ/доз
143 | 10^-3 Единиц в децилитре | мЕд/дл | мЕд/дл | Условные единицы в объеме | mE/dl | 10^-2 | 134 | Ед/л
275 | Моль в миллилитре в час | моль/мл/ч | моль/мл/ч | Каталитическая активность в объеме | mol/(ml.h) | 10^3 | 271 | моль/л/ч
430 | Миллион международных единиц в грамме | млн. МЕ/г | млн. МЕ/г | Условные единицы на массу | M[IU]/g | 10^6 | 181 | МЕ/г
243 | Микромоль в моле креатинина | мкмоль/моль креатинина | мкмоль/моль креатинина | Молярное отношение | umol/mol | 10^-3 | 233 | ммоль/моль
436 | Столовая ложка | ст. л. | ст. л. | Объем | [tbs_m] | 15*10^-3 | 14 | л
171 | Единица в сутки | Ед/сут | Ед/сут | Условные единицы за время | U/d | 1/86400 | 168 | Ед/с
429 | Тысяча международных единиц в грамме | тыс. МЕ/г | тыс. МЕ/г | Условные единицы на массу | k[IU]/g | 10^3 | 181 | МЕ/г
486 | Доза | доз | доз | Условные единицы |  | 1 | 486 | доз
513 | Протеолитическая единица | ПЕ | ПЕ | Условные единицы |  | 1 | 513 | ПЕ
351 | Количество в сутки | 1/сут | 1/сут | Количественная скорость | 1/d | 1/1440 | 337 | 1/мин
426 | Единица действия в миллилитре | ЕД/мл | ЕД/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^3 | 425 | ЕД/л
176 | Единицы в килограмме | Ед/кг | Ед/кг | Условные единицы на массу | U/kg | 10^-3 | 177 | Ед/г
117 | Нанограмм в секунду | нг/с | нг/с | Массовая скорость | ng/s | 10^-9 | 102 | г/с
253 | Микромоль в миллиграмме | мкмоль/мг | мкмоль/мг | Молярное содержание | umol/mg | 10^-3 | 248 | моль/г
131 | 10^-6 Единиц | 10^-6 Ед | Ед/10^6 | Условные единицы | 10*-6.U | 10^-6 | 128 | Ед
17 | Микролитр | мкл | мкл | Объем | ul | 10^-6 | 14 | л
106 | Грамм в сутки | г/сут | г/сут | Массовая скорость | g/d | 1/86400 | 102 | г/с
116 | Микрограмм в сутки | мкг/сут | мкг/сут | Массовая скорость | ug/d | 10^-6/86400 | 102 | г/с
158 | 10^-3 Международных единиц в литре | мМЕ/л | мМЕ/л | Условные единицы в объеме | m[IU]/l | 10^-3 | 150 | МЕ/л
442 | Единица Food Chemicals Codex (FCC) | FCC U | Ед. FCC | Условные единицы |  | 1 | 442 | Ед. FCC
135 | Единица в децилитре | Ед/дл | Ед/дл | Условные единицы в объеме | U/dl | 10 | 134 | Ед/л
265 | Микромоль в литре на минуту | (мкмоль/л)*мин | (мкмоль/л)*мин | Экспозиция молярной концентрации | (umol/l)*min | 10^-6 | 263 | (моль/л)*мин
427 | Миллион единиц действия в миллилитре | млн. ЕД/мл | млн. ЕД/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^9 | 425 | ЕД/л
310 | 10^3/л | 10^3/л | 10^3/л | Количество в объеме | 10*3/l | 10^3 | 304 | 1/л
37 | Микрометр в час | мкм/ч | мкм/ч | Линейная скорость | um/h | 10^-6/3600 | 29 | м/с
378 | Гемолитическая единица комплемента в миллилитре | гем. ед./мл | гем. ед./мл | Количество в объеме | 1/ml | 1 | 306 | 1/мл
98 | Миллиграмм в грамме кала | мг/г кала | мг/г кала | Массовое содержание | mg/g | 1 | 89 | г/кг
65 | Микрограмм в децилитре | мкг/дл | мкг/дл | Массовая концентрация | ug/dl | 10^-5 | 60 | г/л
288 | Миллиосмоль на миллилитр | мОсм/мл | мОсм/мл | Осмолярность | mosm/ml | 1 | 285 | Осм/л
490 | Литр на дозу | л/доз | л/доз | Объем на условную единицу |  | 1 | 490 | л/доз
220 | Миллимоль в сутки | ммоль/сут | ммоль/сут | Молярная скорость | mmol/d | 10^-3/86400 | 213 | моль/с
237 | Наномоль в миллимоле | нмоль/ммоль | нмоль/ммоль | Молярное отношение | nmol/mmol | 10^-3 | 233 | ммоль/моль
142 | 10^-3 Единиц в литре | мЕд/л | мЕд/л | Условные единицы в объеме | mE/l | 10^-3 | 134 | Ед/л
418 | Беккерель в литре | Бк/л | Бк/л | Радиоактивность в объеме | Bq/l | 1 | 418 | Bq/l
39 | Литр в минуту | л/мин | л/мин | Объемная скорость | l/min | 1/60 | 38 | л/с
473 | Микролитр в миллилитре | мкл/мл | мкл/мл | Отношение объемов |  | 10^-3 | 472 | л/л
127 | Катал | кат | кат | Каталитическая активность | kat | 1 | 127 | кат
81 | Миллиграмм в кубическом сантиметре | мг/см3 | мг/см3 | Массовая концентрация | mg/cm3 | 1 | 60 | г/л
92 | Микрограмм в грамме | мкг/г | мкг/г | Массовое содержание | ug/g | 10^-3 | 89 | г/кг
206 | Наномоль в нанолитре | нмоль/нл | нмоль/нл | Молярная концентрация | nmol/nl | 1 | 192 | моль/л
303 | 10^-12 штук | 10^-12 | 10^-12 | Количество | 10*-12 | 10^-12 | 293 | 1
392 | 10^9 копий в миллилитре | 10^9 копий/мл | 10^9 копий/мл | Количество в объеме | 10*9/ml | 10^9 | 306 | 1/мл
336 | Количество в поле зрения низкого увеличения | 1/поле зр. низ. ув. | 1/поле зр. низ. ув. | Количество в поле зрения | [LPF] | 1 | 336 | 1/поле зр. низ. ув.
52 | Водородный показатель | pH | pH | Кислотность | [pH] | 1 | 52 | pH
363 | Бляшкообразующая единица | БОЕ | БОЕ | Условные единицы | [PFU] | 1 | 363 | БОЕ
202 | Наномоль в литре | нмоль/л | нмоль/л | Молярная концентрация | nmol/l | 10^-9 | 192 | моль/л
40 | Литр в час | л/ч | л/ч | Объемная скорость | l/h | 1/3600 | 38 | л/с
80 | Миллиграмм в миллилитре эритроцитов | мг/мл эритроцитов | мг/мл эритроцитов | Массовая концентрация | mg/ml | 1 | 60 | г/л
214 | Моль в минуту | моль/мин | моль/мин | Молярная скорость | mol/min | 1/60 | 213 | моль/с
248 | Моль в грамме | моль/г | моль/г | Молярное содержание | mol/g | 1 | 248 | моль/г
468 | Туберкулиновая единица | ТЕ | ТЕ | Условные единицы |  | 1 | 468 | ТЕ
365 | Миллилитр в минуту на квадратный метр | мл/мин/м^2 | мл/мин/м^2 | Объемная скорость, нормированная на площадь | ml/min/m2 | 1 | 365 | мл/мин/м^2
341 | 10^6 в минуту | 10^6/мин | 10^6/мин | Количественная скорость | 10*6/min | 10^6 | 337 | 1/мин
27 | Угловая минута |  |  | Плоский угол |  | 1/60 | 26 | °
208 | Пикомоль в децилитре | пмоль/дл | пмоль/дл | Молярная концентрация | pmol/dl | 10^-11 | 192 | моль/л
192 | Моль в литре | моль/л | моль/л | Молярная концентрация | mol/l | 1 | 192 | моль/л
118 | Нанограмм в минуту | нг/мин | нг/мин | Массовая скорость | ng/min | 10^-9/60 | 102 | г/с
480 | Тысяча международных единиц антитромботического действия в миллилитре | тыс. анти-Xa МЕ/мл | тыс. анти-Xa МЕ/мл | Условные единицы в объеме |  | 10^6 | 478 | анти-Xa МЕ/л
476 | Международная единица антитромботического действия | анти-Xa МЕ | анти-Xa МЕ | Условные единицы |  | 1 | 476 | анти-Xa МЕ
502 | Миллиард колониеобразующих единиц на дозу | млрд. КОЕ/доз | млрд. КОЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 10^9 | 500 | КОЕ/доз
368 | Относительная единица | отн. ед. | отн. ед. | Отношение | [arb'U] | 1 | 368 | отн. ед.
166 | Единица в миллилитре эритроцитов | Ед/мл эритроцитов | Ед/мл эритроцитов | Условные единицы в объеме | U/ml | 10^3 | 134 | Ед/л
464 | Единица липопротеина-липазы | ЛЕ | ЛЕ | Условные единицы |  | 1 | 464 | ЛЕ
97 | Нанограмм в микрограмме | нг/мкг | нг/мкг | Массовое содержание | ng/ug | 1 | 89 | г/кг
445 | Единица European Pharmacopoeia (PhEur) | Ph.Eur. U | Ед. Ph.Eur. | Условные единицы |  | 1 | 445 | Ед. Ph.Eur.U.
89 | Миллиграмм в килограмме | мг/кг | мг/кг | Массовое содержание | mg/kg | 10^-3 | 89 | г/кг
509 | Антитрипсиновая единица | АТрЕ | АТрЕ | Условные единицы |  | 1 | 509 | АТрЕ
74 | Пикограмм в децилитре | пг/дл | пг/дл | Массовая концентрация | pg/dl | 10^-11 | 60 | г/л
278 | Наномоль в миллилитре в час | нмоль/мл/ч | нмоль/мл/ч | Каталитическая активность в объеме | nmol/(ml.h) | 10^-6 | 271 | моль/л/ч
88 | Грамм в килограмме | г/кг | г/кг | Массовое содержание | g/kg | 1 | 89 | г/кг
293 | Количество штук | шт | шт | Количество | 1 | 1 | 293 | 1
495 | Туберкулиновая единица на дозу | ТЕ/доз | ТЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 1 | 495 | ТЕ/доз
270 | Нанограмм в миллилитре в час | нг/мл/ч | нг/мл/ч | Массовая каталитическая активность в объеме | ng/(ml.h) | 10^-3 | 267 | г/л/ч
282 | Наномоль в литре в сутки | нмоль/л/сут | нмоль/л/сут | Каталитическая активность в объеме | nmol/(l.d) | 10^-9/24 | 271 | моль/л/ч
501 | Миллион колониеобразующих единиц на дозу | млн. КОЕ/доз | млн. КОЕ/доз | Отношение условных единиц |  | 10^6 | 500 | КОЕ/доз
155 | 10^3 Международных единиц в децилитре | кМЕ/дл | кМЕ/дл | Условные единицы в объеме | kIU/dl | 10^4 | 150 | МЕ/л
413 | Беккерель | Бк | Бк | Радиоактивность | Bq | 1 | 413 | Bq

## Паспорт
Основные данные паспорта
Основной код | 1.2.643.5.1.13.13.11.1358
Наименование | Справочник единиц измерения
Системное наименование | 1.2.643.5.1.13.13.11.1358
Системный guid | c535654c-1350-4dd5-9b11-5c302553b0ee
Описание
Автор
Публичность | Публичный
Актуальная версия | 2 (2018-05-23T18:11:13)
Атрибуты справочника
Код | Наименование | Вид | Тип | Обязательность | Публичность | Описание
code | Код | Редактируемый | Основные свойства | Обязательный | Публичный
display | Наименование | Редактируемый | Основные свойства | Обязательный | Публичный
SHORTNAME | Краткое наименование | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный
PRINTNAME | Наименование для печати | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный
MEASUREMENT | Размерность | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный
UCUM | Код UCUM | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный
COEFFICIENT | Коэффициент пересчета | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный
FORMULA | Формула пересчета | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный
CONVERSION_ID | Код единицы измерения для пересчета | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный
CONVERSION_NAME | Единица измерения для пересчета | Редактируемый | Текстовый атрибут | Не обязательный | Публичный